Brandschutznachweis

Grundsätzlich ist bei allen Bauvorhaben ein Brandschutznachweis zu erstellen. Bei Unklarheiten wenden Sie sich an die zuständige Brandschutzbehörde.

Lage Adresse(n) und / oder Grundstücksnummer

Kat.-Nr.	GVZ.-Nr.

Qualitätssicherungsstufe (voraussichtlich)	QSS 1	QSS 2	QSS 3

QS-Verantwortliche/r Brandschutz (natürliche Person)

Name, Vorname

Adresse, PLZ, Ort

Tel., E-Mail

Gebäudegeometrie Gesamthöhe ab massgebendem (gewachsenem) Terrain	m

Nebenbauten (gemäss Brandschutznorm)

Gebäude mit geringen Abmessungen (gemäss Brandschutznorm)

Gebäude geringer Höhe (bis 11 m)

Gebäude mittlerer Höhe (bis 30 m)

Hochhaus (über 30 m)

Schutzabstand zum Nachbargebäude eingehalten	ja	nein

Geplante Ersatzmassnahme

Löschanlagenkonzept (Sprinkler)	ja	nein

Materialisierung Tragwerk	RF 1	RF 2 / RF 3

Materialisierung Brandabschnitte	RF 1	RF 2 / RF 3

Tragwerk Feuerwiderstand	Untergeschoss(e)	R 90	R 60

Erd- / Obergeschoss(e)	R 90	R 60	R 30

Brandabschnittsbildung	Geschossdecken	REI 90	REI 60	REI 30

Fluchtwege vertikal	REI 90	REI 60	REI 30

EG-OG, Wände, Fluchtwege horiz.	EI 90	EI 60	EI 30

UG, Wände, Fluchtwege horiz.	EI 90	EI 60

Aufzugsschacht	EI 90	EI 60	EI 30

Türen, Tore	EI 30	E 30

Brandmauern	REI 180	REI 90	REI 60

Installationsschächte	EI 90	EI 60	EI 30

Fassadenaufbau Aussenwandbekleidungssystem (VKF BSR «Verwendung von Baustoffen» Zeichnung S. 14)

Klassifiziertes System	Systemtyp:

Aussenwandbekleidung (E)	RF 1	RF 2	RF 3

Aussendämmebene (H)	RF 1	RF 2	RF 3

Zugang Feuerwehr, Fassade	ja	nein	→ BSR 14-15 Ziff. 3.1.1 Abs. 3

Bedachung

Oberste Schicht	RF 1	RF 2	RF 3

Wärmedämmung	RF 1	RF 2	RF 3

Unterlage	RF 1	BSP30 RF 1	RF 2	RF 3

Zugang Feuerwehr, Dach	ja	nein	→ BSR 14-15 Ziff. 3.1.1 Abs. 1

Löscheinrichtungen	ja	nein

Handfeuerlöscher	Löschdecken	Wasserlöschposten

Innenhydrant	trocken	nass

Sprinkleranlage	Vollschutz	Teilschutz (Standort:	)

Brandmeldeanlagen	ja	nein

Vollüberwachung	Teilüberwachung	Schutzzielorientierte Überwachung

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA), Räume / vertikale Fluchtwege (z.B. Treppenhäuser)

Nutzung

Beschrieb	NRWA	LRWA	MRWA	keine RWA

(Natürliche RWA)	(RWA mit Lüftern	(Maschinelle RWA)

der Feuerwehr)

Sicherheitsbeleuchtung

für Fluchtwege	für Fluchtwege in Räumen	keine

Rettungszeichen

nicht sicherheitsbeleuchtet	sicherheitsbeleuchtet	keine

Blitzschutzsystem

ja	nein	Klasse

Spezielle Brandgefahren

Lufttechnische Anlagen

Kontrollierte Wohnraumlüftung	ja	nein	Lüftungsanlagen	ja	nein

Ort / Datum	Unterschrift

Bauherrschaft

Projektverfasser/in

QS-Verantwortliche/r

Beilagen	Brandschutzpläne1,2	Feuerwehreinsatzpläne2

Nutzungsvereinbarung	Rauch- und Wärmeabzugskonzept

Fassaden- und Dachdetail	Schachtdetail

Brandschutzkonzept	Sicherheitskonzept (Umbau in Betrieb)

1ausgenommen Einfamilienhäuser, Nebenbauten und Bauten mit geringen Abmessungen

2Brandschutzpläne gemäss VKF-Brandschutzmerklblatt „Brandschutzpläne - Flucht- und Rettungswegpläne - Feuerwehrpläne (www.bsvonline.ch)